## 点検結果報告書
|  |  |  | 年 |  | 月 | 日 | 別表３
| 組 合 名 | 石川県電気工事工業組合 | [6 empty] | 印
| 担当組合員氏名 | [7 empty] | ㊞
電気設備点検結果報告書
今般貴殿の電気設備を点検いたしました結果を次のとおりご報告申し上げます。
なお、電気設備の不適合箇所は、感電火災等の電気災害の原因となりますので、早急に改修下
さるようお願い致します。また、下記のとおり応急処理可能なものは処理してあります。
記
（精密・目視）
需要家名 |  | 天 候 |  |  | 晴 ・ 曇 ・ 雨 ・ 雪
点検年月日
１．点検結果報告する不適合箇所（未改修分）
２．点検結果即時手直しした不適合箇所（改修完了分） |  | 手直年月日
≪添付書類≫ 点検調査記録・目視点検記録・絶縁抵抗測定記録・接地抵抗測定記録
㊟ ①２枚作成 ②保存期間５年 | [6 empty] | 委託者 (責任者) | 保 守 技術員
Note on Q1: 年を記入
Note on S1: 月を記入
Note on U1: 日を記入
Note on A2: 契約者名（社名）を記入 「殿」は記入しないこと
Note on P6: 法人名を記入
Note on Y6: 法人の方は必ず社印を押すこと
Note on A16: 契約番号を数字全角 ４桁のみ入力
Note on H16: 電柱番号をのみ９桁全角で記入
Note on Q16: どちらかに○を記入
Note on D17: お客さま名を記入
Note on S17: 印刷後○にて囲んで下さい
Note on S18: 「10/18」で入力すること
Note on B20: 一行４０字まで
Note on S27: 2007/10/18 のような入力 をして下さい
Note on V36: 必ずお客さまのハンコをもらうこと
Note on X36: 保守技術員の教育を受けた方のハンコを押すこと

## 点検調査記録
[13 empty] | 別表２ |  | （様式№１）
点 検 調 査 記 録
需 要 家 名 | 0 |  |  |  | 点検年月日 |  |  | 0 |  |  | 天候 |  | 晴 ・ 曇 ・ 雨 ・ 雪
工 作 物 の 名 称 | 点検のねらい（不良箇所） | [14 empty] | 備考
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5
構 内 電 線 路 | 支 持 物 |  |  | 地 中 ケ ー ブ ル |  | 架 空 ケ ー ブ ル |  |  | 架 空 電 線 |  |  | 引 込 線
引 込 口 配 線 | 支 持 物 |  |  | 他 物 と の 離 隔 |  | 電 線 劣 化 |  |  | 金 属 管 配 線 |  |  | 造営材貫通部分
配 線 | 電 線 被 覆 |  |  | 水 道 ・ ガ ス ・ 弱 電 と の 離 隔 |  | 支 持 物 外 れ |  |  | 造営物貫通部分 |  |  | 接 着 テ ー プ 巻
| ショウケース内 |  |  | 接 触 電 線 |  | 屋 側・屋 外 |  |  | コ ー ド 配 線 |  |  | 移 動 電 線
| 配 線 乱 雑 |  |  | 不 用 電 線 |  | 幹 線 許 容 電 流 |  |  | 金 属 管 |  |  | 接 地 線
配 分 電 盤 | 発 錆 汚 損 |  |  | 扉 |  | 表 示 灯 |  |  | 計 器 |  |  | 〃
開閉器ブレーカ | 変 色 過 熱 |  |  | 充 電 部 露 出 |  | 刃 受 接 触 |  |  | 容 量 不 足 |  |  | ネ ジ ゆ る み
漏 電 遮 断 器 | 動 作 テ ス ト |  |  | 設置場所の適否 |  | 破 損 の 有 無 |  |  | 〃
ヒ ュ ー ズ | 容 量 |  |  | つ め 付 ヒ ュ ー ズ 使 用 |  | 銅・鉄線の使用 |  |  | 中 性 線 取 付 |  |  | 熔 断
配 線 器 具 | シ ー リ ン グ |  |  | コ ン セ ン ト |  | 点 滅 器 |  |  | コ ー ド |  |  | ソ ケ ッ ト
電 動 機 | 計 器 |  |  | 口 出 線 |  | 異 音 異 臭 |  |  | 振 動 過 熱 |  |  | 接 地 線
電 熱 装 置 | 〃 |  |  | 〃 |  | 〃 |  |  | 他 物 と 発 熱 体 と の 離 隔 |  |  | 〃
電 気 熔 接 機 | 〃 |  |  | 〃 |  | 〃 |  |  | ２ 次 側 電 路 |  |  | 〃
照 明 装 置 | 破 損 |  |  | 汚 損 |  | 〃 |  |  | 取 付 状 態 |  |  | 付 属 コ ー ド
| メタラスの接触 |  |  | 可燃物との電球触 |  | 〃 |  |  | 看 板 灯
ネ オ ン 放 電 灯 | 変 圧 器 |  |  | 電 源 開 閉 器 |  | 口 出 線 |  |  | 接 地 線 |  |  | 碍 子 碍 管
〃 ２次配線 | 他 物 と の 離 隔 |  |  | 支 持 物 |  | 電 線 |  |  | ガ ラ ス 管 |  |  | 接 続 部
（注）不適合箇所がある場合は、工作物の該当欄に×印を付し、細部については備考欄に明記のこと。
絶縁抵抗測定記録 | [9 empty] | 測定年月日
測定箇所 |  | 回路№ |  |  | 抵抗値 |  |  |  | 良否 |  |  | 備考
接地抵抗測定記録 | [9 empty] | 測定年月日
設置場所 |  |  | 被測定機器名 |  |  |  | 接地抵抗測定値 |  |  |  | 良否 |  |  | 備考
（注）① 配電盤・分電盤の回路№は、上段左側より№１とする。なお良否は○・×で記入する。 ② 接地及び絶縁抵抗測定記録欄が不足する時は、様式１－１、様式１－２で補足する。 ㊟ ①２枚作成 ②保存期間５年
Note on E4: 点検結果報告書と連動のため、記入不要
Note on O4: 点検結果報告書と連動のため、記入不要
Note on V4: 印刷後○で囲む
Note on E7: 点検した項目に○・×を記入下さい
Note on U26: 絶縁測定した場合のみ記入
Note on A28: 絶縁測定記録（様式1-2）を添付する場合は、「別紙に記載」と記入のこと
Note on L28: 数値のみ記入 ＭΩは記入不要
Note on Q28: ○・×で記入
Note on U35: 接地測定した場合のみ記入
Note on A37: 接地測定記録（様式1-3）を添付する場合は、「別紙に記載」と記入のこと
Note on N37: 数値のみ記入 Ωは記入不要
Note on T37: ○・×で記入

## 目視点検調査記録
（様式３）
目 視 点 検 調 査 記 録
需 要 家 名 | 0 | 契約№ | 0
点 検 年 月 日 | 0 | 天 候 | 晴・曇・雨・雪
点 検 項 目 | 点 検 結 果 | 備 考
構 内 電 線 路
引 込 口 配 線
配 線
配 分 電 盤
電 気 機 器
配 線 器 具
照 明 設 備
委託者と打合事項等
（注） ① 不適合箇所がる場合は点検結果の該当欄に明記のこと。
② 特殊場所、特殊施設の有無を確認し点検すること。
③ 応急措置等を行なった場合備考欄に記入のこと。
㊟ ① ２枚作成 ② 保存期間５年
Note on C3: 点検結果報告書と連動
Note on E3: 点検結果報告書と連動のため、記入不要
Note on C4: 点検結果報告書と連動

## 絶縁抵抗測定記録①
（様式№１－２）
絶 縁 抵 抗 測 定 記 録
施 設 場 所
需 要 家 名 | 0 |  | 契約№ | 0
測 定 年 月 日 | 0 |  | 天 候 | 晴・曇・雨・雪
| 回 路 № | 抵 抗 値 | 良 否 | 備 考
測 定 箇 所
記事
（注） ① 配電盤分電盤の回路№は、上段左側より№１とする。なお、良否は○・×で記入する。
㊟ ①２枚作成 ②保存期間５年
Note on C3: お客さま点検場 所の住所を記入
Note on C4: 点検結果報告書と連動のため、記入不要
Note on F4: 点検結果報告書と連動
Note on C5: 点検調査記録の測定日と連動のため記入不要
Note on D7: 数値のみ記入
Note on E7: ○・×を記入

## ②
（様式№１－２）
絶 縁 抵 抗 測 定 記 録
設 置 場 所 | 0
需 要 家 名 | 0 |  | 契約№ | 0
測 定 年 月 日 | 0 |  | 天 候 | 晴・曇・雨・雪
| 回 路 № | 抵 抗 値 | 良 否 | 備 考
測 定 箇 所
記事
（注） ① 配電盤分電盤の回路№は、上段左側より№１とする。なお、良否は○・×で記入する。
㊟ ①２枚作成 ②保存期間５年
Note on C3: ①のみ記入要
Note on C4: 点検結果報告書と連動
Note on F4: 点検結果報告書と連動
Note on C5: 点検調査記録の測定日と連動
Note on D7: 数値のみ記入
Note on E7: ○・×を記入

## ③
（様式№１－２）
絶 縁 抵 抗 測 定 記 録
設 置 場 所 | 0
需 要 家 名 | 0 |  | 契約№ | 0
測 定 年 月 日 | 0 |  | 天 候 | 晴・曇・雨・雪
| 回 路 № | 抵 抗 値 | 良 否 | 備 考
測 定 箇 所
記事
（注） ① 配電盤分電盤の回路№は、上段左側より№１とする。なお、良否は○・×で記入する。
㊟ ①２枚作成 ②保存期間５年
Note on C3: ①のみ記入要
Note on C4: 点検結果報告書と連動
Note on F4: 点検結果報告書と連動
Note on C5: 点検調査記録の測定日と連動
Note on D7: 数値のみ記入
Note on E7: ○・×を記入

## ④
（様式№１－２）
絶 縁 抵 抗 測 定 記 録
設 置 場 所 | 0
需 要 家 名 | 0 |  | 契約№ | 0
測 定 年 月 日 | 0 |  | 天 候 | 晴・曇・雨・雪
| 回 路 № | 抵 抗 値 | 良 否 | 備 考
測 定 箇 所
記事
（注） ① 配電盤分電盤の回路№は、上段左側より№１とする。なお、良否は○・×で記入する。
㊟ ①２枚作成 ②保存期間５年
Note on C3: ①のみ記入要
Note on C4: 点検結果報告書と連動
Note on F4: 点検結果報告書と連動
Note on C5: 点検調査記録の測定日と連動
Note on D7: 数値のみ記入
Note on E7: ○・×を記入

## ⑤
（様式№１－２）
絶 縁 抵 抗 測 定 記 録
設 置 場 所 | 0
需 要 家 名 | 0 |  | 契約№ | 0
測 定 年 月 日 | 0 |  | 天 候 | 晴・曇・雨・雪
| 回 路 № | 抵 抗 値 | 良 否 | 備 考
測 定 箇 所
記事
（注） ① 配電盤分電盤の回路№は、上段左側より№１とする。なお、良否は○・×で記入する。
㊟ ①２枚作成 ②保存期間５年
Note on C3: ①のみ記入要
Note on C4: 点検結果報告書と連動
Note on F4: 点検結果報告書と連動
Note on C5: 点検調査記録の測定日と連動
Note on D7: 数値のみ記入
Note on E7: ○・×を記入

## ⑥
（様式№１－２）
絶 縁 抵 抗 測 定 記 録
設 置 場 所 | 0
需 要 家 名 | 0 |  | 契約№ | 0
測 定 年 月 日 | 0 |  | 天 候 | 晴・曇・雨・雪
| 回 路 № | 抵 抗 値 | 良 否 | 備 考
測 定 箇 所
記事
（注） ① 配電盤分電盤の回路№は、上段左側より№１とする。なお、良否は○・×で記入する。
㊟ ①２枚作成 ②保存期間５年
Note on C3: ①のみ記入要
Note on C4: 点検結果報告書と連動
Note on F4: 点検結果報告書と連動
Note on C5: 点検調査記録の測定日と連動
Note on D7: 数値のみ記入
Note on E7: ○・×を記入

## 接地抵抗測定記録
（様式№１－１）
接 地 抵 抗 測 定 記 録
需 要 家 名 | 0 |  | 契約№ | 0
測 定 年 月 日 | 0 |  | 天 候 | 晴・曇・雨・雪
測 定 機 器 名
設 置 場 所 | 被測定機器名 | 接地抵抗測定値 |  | 備 考
㊟ ①２枚作成 ②保存期間５年
Note on B3: 点検結果報告書と連動のため、記入不要
Note on E3: 点検結果報告書と連動のため、記入不要
Note on B4: 点検調査記録の測定日と連動のため記入不要
Note on C7: 数値のみ記入